## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Химик-2 Домодедовский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2020-01-01
Счетчик | Участок | Показания на: | 2019-12-25 | Показания на: | 2020-01-25 | Расход кВт/ч | Расход кВт/ч | Расход (руб) |  | Сумма (руб)
зав № |  | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | к оплате по счетчику
11087/1 | 1 | 9834.358 | 3860.613 | 9834.517 | 3860.678 | 0.159 | 0.065 | 1.016 | 0.15665 | 1.1727
11145/1 | 2-1 | 1.954 | 0.291 | 1.954 | 0.291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11145/2 | 2-2 | 6.806 | 0.12 | 6.806 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11087/2 | 3 | 561.681 | 265.415 | 561.681 | 265.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11168/1 | 4 | 4062.326 | 1306.509 | 4062.326 | 1306.509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11168/2 | 5 | 7685.532 | 3000.74 | 7685.532 | 3000.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11188/1 | 6 | 4635.194 | 2669.286 | 4635.194 | 2669.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11188/2 | 7 | 52087.136 | 26357.808 | 52650.55 | 26596.224 | 563.414 | 238.416 | 3600.2155 | 574.5826 | 4174.798
11188/3 | 8 | 1803.02 | 851.83 | 1803.537 | 852.067 | 0.517 | 0.237 | 3.3036 | 0.57117 | 3.8748
11156/1 | 9 | 2224.122 | 884.484 | 2224.125 | 884.492 | 0.003 | 0.008 | 0.01917 | 0.01928 | 0.03845
11149/1 | 10-1 | 33021.949 | 55373.542 | 33377.277 | 56499.511 | 355.328 | 1125.969 | 2270.5459 | 2713.5853 | 4984.1312
11149/2 | 10-2 | 5749.259 | 15263.24 | 6013.17 | 15775.837 | 263.911 | 512.597 | 1686.3913 | 1235.3588 | 2921.7501
11156/2 | 11 | 4.979 | 0.39 | 4.979 | 0.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/1 | 12 | 4395.131 | 1585.646 | 4395.131 | 1585.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/2 | 13 | 32.577 | 19.177 | 33.053 | 19.552 | 0.476 | 0.375 | 3.0416 | 0.90375 | 3.9454
17839/3 | 14 | 590.354 | 356.822 | 590.354 | 356.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11162/1 | 15 | 252.342 | 72.244 | 252.342 | 72.244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11162/2 | 16 | 68.072 | 30.593 | 68.6 | 30.846 | 0.528 | 0.253 | 3.3739 | 0.60973 | 3.9836
11152/1 | 17 | 127.926 | 94.402 | 127.928 | 94.405 | 0.002 | 0.003 | 0.01278 | 0.00723 | 0.02001
11160/1 | 18 | 6304.39 | 2436.007 | 6404.046 | 2477.903 | 99.656 | 41.896 | 636.8018 | 100.9694 | 737.7712
11152/2 | 19 | 1374.788 | 888.497 | 1374.788 | 888.497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11160/2 | 20 | 12570.124 | 5616.58 | 12570.124 | 5616.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11191/3 | 21 | 1155.217 | 325.863 | 1155.5 | 326.024 | 0.283 | 0.161 | 1.8084 | 0.38801 | 2.1964
11191/1 | 22-1 | 747.226 | 450.528 | 752.481 | 453.109 | 5.255 | 2.581 | 33.5795 | 6.2202 | 39.7997
11191/2 | 22-2 | 5493.13 | 1996.581 | 5493.13 | 1996.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/1 | 23 | 530.549 | 213.434 | 530.549 | 213.434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/2 | 24 | 2384.435 | 1935.764 | 2384.435 | 1935.764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/1 | 25 | 7660.716 | 4078.119 | 7660.716 | 4078.119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/2 | 26 | 74.372 | 23.712 | 74.372 | 23.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/1 | 27 | 0.094 | 0.09 | 0.094 | 0.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/3 | 28 | 944.992 | 185.059 | 944.997 | 185.059 | 0.005 | 0 | 0.03195 | 0 | 0.03195
11196/2 | 29 | 6645.834 | 2498.042 | 6645.834 | 2498.042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/3 | 30 | 1583.879 | 1542.666 | 1583.879 | 1542.666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11144/1 | 31-2 | 4104.626 | 1685.796 | 4104.752 | 1685.855 | 0.126 | 0.059 | 0.80514 | 0.14219 | 0.94733
367679/1 | 32 | 45.273 | 20.013 | 47.595 | 21.267 | 2.322 | 1.254 | 14.8376 | 3.0221 | 17.8597
11144/2 | 33 | 0.555 | 0.259 | 0.558 | 0.263 | 0.003 | 0.004 | 0.01917 | 0.00964 | 0.02881
367679/2 | 34 | 0.078 | 0.012 | 0.083 | 0.012 | 0.005 | 0 | 0.03195 | 0 | 0.03195
11165/1 | 35 | 2655.849 | 1042.114 | 2655.849 | 1042.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11165/2 | 36 | 1050.93 | 250.526 | 1050.93 | 250.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11131/1 | 37 | 5064.305 | 2768.318 | 5064.535 | 2768.434 | 0.23 | 0.116 | 1.4697 | 0.27956 | 1.7493
10961/2 | 38 | 13779.661 | 12030.819 | 13779.661 | 12030.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10961/1 | 39 | 380.147 | 94.566 | 381.295 | 95.166 | 1.148 | 0.6 | 7.3357 | 1.446 | 8.7817
11195/3 | 40 | 547.508 | 273.501 | 547.508 | 273.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11195/1 | 41 | 169.558 | 89.048 | 169.561 | 89.048 | 0.003 | 0 | 0.01917 | 0 | 0.01917
11195/2 | 42 | 1153.052 | 539.321 | 1153.052 | 539.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11198/3 | 43 | 3266.928 | 1378.545 | 3268.176 | 1379.015 | 1.248 | 0.47 | 7.9747 | 1.1327 | 9.1074
11198/1 | 44 | 7144.847 | 3121.141 | 7166.678 | 3132.32 | 21.831 | 11.179 | 139.5001 | 26.9414 | 166.4415
11198/2 | 45 | 437.789 | 166.882 | 437.789 | 166.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11155/1 | 46 | 15245.629 | 5379.73 | 15716.724 | 5620.687 | 471.095 | 240.957 | 3010.2971 | 580.7064 | 3591.0034
11155/2 | 47 | 8555.072 | 4520.543 | 8555.49 | 4520.767 | 0.418 | 0.224 | 2.671 | 0.53984 | 3.2109
11235/1 | 48 | 3915.946 | 1524.699 | 3915.946 | 1524.699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11185/1 | 49 | 1522.59 | 543.036 | 1523.822 | 543.693 | 1.232 | 0.657 | 7.8725 | 1.5834 | 9.4558
11235/2 | 50 | 10575.994 | 4382.569 | 10575.994 | 4382.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11185/2 | 51 | 1895.711 | 831.83 | 2154.011 | 924.015 | 258.3 | 92.185 | 1650.537 | 222.1659 | 1872.7028
11092/1 | 52 | 10424.561 | 6643.518 | 10775.247 | 6837.668 | 350.686 | 194.15 | 2240.8835 | 467.9015 | 2708.785
11083/1 | 53 | 16162.83 | 8413.566 | 16239.275 | 8438.845 | 76.445 | 25.279 | 488.4835 | 60.9224 | 549.4059
11092/2 | 54 | 1353.936 | 507.213 | 1353.936 | 507.213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11083/2 | 55 | 5721.676 | 2267.199 | 5721.878 | 2267.306 | 0.202 | 0.107 | 1.2908 | 0.25787 | 1.5486
11091/2 | 56 | 6922.402 | 3556.74 | 6923.137 | 3556.896 | 0.735 | 0.156 | 4.6966 | 0.37596 | 5.0726
11090/1 | 57 | 45661.099 | 27610.494 | 45661.099 | 27610.494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11091/1 | 58 | 24850.38 | 10986.924 | 25057.199 | 11088.303 | 206.819 | 101.379 | 1321.5734 | 244.3234 | 1565.8968
11090/2 | 59 | 1.978 | 0.07 | 1.978 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11239/2 | 60 | 3799.509 | 1280.282 | 3799.51 | 1280.284 | 0.001 | 0.002 | 0.00639 | 0.00482 | 0.01121
11201/3 | 61 | 6303.632 | 2938.645 | 6303.755 | 2938.705 | 0.123 | 0.06 | 0.78597 | 0.1446 | 0.93057
11239/1 | 62 | 1754.989 | 335.496 | 1754.989 | 335.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/2 | 63 | 19.555 | 0.534 | 19.555 | 0.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/1 | 64 | 3916.883 | 1536.345 | 3988.08 | 1571.249 | 71.197 | 34.904 | 454.9488 | 84.1186 | 539.0675
11143/1 | 65 | 1105.589 | 429.611 | 1105.589 | 429.611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11143/2 | 66 | 2004.198 | 1106.054 | 2004.198 | 1106.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11132/1 | 67 | 668.277 | 427.298 | 678.416 | 427.298 | 10.139 | 0 | 64.7882 | 0 | 64.7882
11169/2 | 68 | 29.572 | 9.486 | 29.572 | 9.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25451/3 | 69 | 9663.15 | 4102.263 | 9702.586 | 4109.372 | 39.436 | 7.109 | 251.996 | 17.1327 | 269.1287
25451/2 | 70 | 15931.233 | 3254.321 | 15931.233 | 3254.321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25451/1 | 71 | 3202.804 | 4094.415 | 3202.804 | 4094.415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11256/2 | 72 | 1697.445 | 505.658 | 1700.26 | 505.658 | 2.815 | 0 | 17.9879 | 0 | 17.9879
18868/1 | 73 | 288.775 | 210.064 | 288.775 | 210.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11256/1 | 74 | 15003.605 | 6466.174 | 15014.834 | 6469.454 | 11.229 | 3.28 | 71.7533 | 7.9048 | 79.6581
18868/2 | 75 | 51358.914 | 26763.357 | 52472.718 | 27379.015 | 1113.804 | 615.658 | 7117.2076 | 1483.7358 | 8600.9433
10953/1 | 76 | 3015.356 | 2273.806 | 3016.917 | 2275.135 | 1.561 | 1.329 | 9.9748 | 3.2029 | 13.1777
26098/2 | 77 | 1541.395 | 474.462 | 1541.395 | 474.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10949/1 | 78 | 5269.144 | 2038.944 | 5336.541 | 2062.827 | 67.397 | 23.883 | 430.6668 | 57.558 | 488.2249
11146/1 | 79 | 3731.685 | 2554.573 | 3731.685 | 2554.573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11146/2 | 80 | 9125.391 | 6418.954 | 9125.391 | 6418.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18812/1 | 81-1 | 5814.13 | 2384.415 | 5820.785 | 2387.801 | 6.655 | 3.386 | 42.5254 | 8.1603 | 50.6857
362051/1 | 81-2 | 3756.458 | 1431.925 | 3757.305 | 1432.384 | 0.847 | 0.459 | 5.4123 | 1.1062 | 6.5185
18812/2 | 82 | 19.332 | 15.738 | 19.332 | 15.738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26098/1 | 83 | 3359.102 | 1314.245 | 3372.891 | 1321.067 | 13.789 | 6.822 | 88.1117 | 16.441 | 104.5527
26098/3 | 84 | 7049.131 | 1877.385 | 7049.71 | 1877.671 | 0.579 | 0.286 | 3.6998 | 0.68926 | 4.3891
11085/1 | 85 | 3755.077 | 2012.515 | 3755.077 | 2012.515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27620/1 | 86-1 | 310.605 | 118.869 | 310.908 | 118.974 | 0.303 | 0.105 | 1.9362 | 0.25305 | 2.1892
11085/2 | 86-2 | 4953.395 | 1637.081 | 4962.882 | 1641.113 | 9.487 | 4.032 | 60.6219 | 9.7171 | 70.339
11093/1 | 87 | 17623.298 | 9413.095 | 18002.195 | 9590.224 | 378.897 | 177.129 | 2421.1518 | 426.8809 | 2848.0327
11093/2 | 88 | 27432.613 | 11563.174 | 27988.312 | 11814.024 | 555.699 | 250.85 | 3550.9166 | 604.5485 | 4155.4651
11225/1 | 89 | 1471.955 | 717.655 | 1471.955 | 717.655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11192/1 | 90 | 2888.774 | 1577.326 | 2892.352 | 1579.142 | 3.578 | 1.816 | 22.8634 | 4.3766 | 27.24
11192/2 | 91 | 1855.665 | 736.231 | 1855.67 | 736.234 | 0.005 | 0.003 | 0.03195 | 0.00723 | 0.03918
11192/3 | 92 | 10204.875 | 2828.099 | 10226.221 | 2831.823 | 21.346 | 3.724 | 136.4009 | 8.9748 | 145.3758
11158/1 | 93 | 26725.3 | 11448.87 | 26847.054 | 11498.927 | 121.754 | 50.057 | 778.0081 | 120.6374 | 898.6454
11158/2 | 94 | 136827.765 | 82035.492 | 138778.796 | 83063.617 | 1951.031 | 1028.125 | 12467.0881 | 2477.7812 | 14944.8693
10957/1 | 95 | 14146.46 | 7107.834 | 14281.292 | 7171.337 | 134.832 | 63.503 | 861.5765 | 153.0422 | 1014.6187
11134/1 | 96 | 7524.694 | 3851.291 | 7524.901 | 3851.395 | 0.207 | 0.104 | 1.3227 | 0.25064 | 1.5734
10950/1 | 97 | 10806.987 | 3179.105 | 10807.167 | 3179.193 | 0.18 | 0.088 | 1.1502 | 0.21208 | 1.3623
10592/1 | 98 | 26753.394 | 13881.375 | 26796.07 | 13902.281 | 42.676 | 20.906 | 272.6996 | 50.3835 | 323.0831
11088/1 | 99 | 859.268 | 266.283 | 859.301 | 266.294 | 0.033 | 0.011 | 0.21087 | 0.02651 | 0.23738
10592/2 | 100 | 17762.755 | 11089.238 | 18200.83 | 11280.412 | 438.075 | 191.174 | 2799.2993 | 460.7293 | 3260.0286
11088/2 | 101 | 41883.421 | 20853.287 | 42988.058 | 21315.878 | 1104.637 | 462.591 | 7058.6304 | 1114.8443 | 8173.4747
25458/3 | 102 | 1683.313 | 468.528 | 1683.313 | 468.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25458/1 | 103 | 20483.925 | 11665.823 | 20865.917 | 11845.091 | 381.992 | 179.268 | 2440.9289 | 432.0359 | 2872.9648
13306/1 | 104-1 | 25440.966 | 12379.059 | 25579.359 | 12448.551 | 138.393 | 69.492 | 884.3313 | 167.4757 | 1051.807
25458/2 | 104-2 | 14101.07 | 7749.562 | 14271.805 | 7836.924 | 170.735 | 87.362 | 1090.9967 | 210.5424 | 1301.5391
18599/2 | 105 | 8005.652 | 3122.607 | 8143.105 | 3182.985 | 137.453 | 60.378 | 878.3247 | 145.511 | 1023.8356
18599/1 | 106 | 1933.403 | 659.588 | 1933.403 | 659.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367741/1 | 107 | 5638.699 | 3407.677 | 5836.201 | 3515.135 | 197.502 | 107.458 | 1262.0378 | 258.9738 | 1521.0116
11151/1 | 108-1 | 5361.733 | 3230.995 | 5362.742 | 3231.517 | 1.009 | 0.522 | 6.4475 | 1.258 | 7.7055
367741/2 | 108-2 | 5624.417 | 3387.531 | 5974.103 | 3872.175 | 349.686 | 484.644 | 2234.4935 | 1167.992 | 3402.4856
11176/1 | 109 | 17828.605 | 8762.296 | 17828.605 | 8762.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11164/1 | 110 | 11215.171 | 5991.1 | 11295.46 | 6052.357 | 80.289 | 61.257 | 513.0467 | 147.6294 | 660.6761
11176/2 | 111 | 24350.744 | 15035.103 | 24350.746 | 15035.103 | 0.002 | 0 | 0.01278 | 0 | 0.01278
11164/2 | 112 | 14347.506 | 8332.823 | 14348.179 | 8333.153 | 0.673 | 0.33 | 4.3005 | 0.7953 | 5.0958
11187/1 | 113 | 1602.616 | 682.601 | 1603.23 | 682.916 | 0.614 | 0.315 | 3.9235 | 0.75915 | 4.6826
11187/2 | 114 | 4957.098 | 3191.879 | 4957.342 | 3192.001 | 0.244 | 0.122 | 1.5592 | 0.29402 | 1.8532
11161/1 | 115 | 6822.777 | 3572.225 | 6828.494 | 3575.16 | 5.717 | 2.935 | 36.5316 | 7.0733 | 43.605
11161/2 | 116 | 70.579 | 33.194 | 71.288 | 33.56 | 0.709 | 0.366 | 4.5305 | 0.88206 | 5.4126
11199/1 | 117 | 1911.203 | 1481.202 | 1911.203 | 1481.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11199/2 | 118 | 23202.255 | 10898.824 | 23684.66 | 11145.736 | 482.405 | 246.912 | 3082.5679 | 595.0579 | 3677.6259
11199/3 | 119 | 3084.642 | 1512.959 | 3084.642 | 1512.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11148/2 | 120 | 0.042 | 0.038 | 0.042 | 0.038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11148/1 | 121 | 960.338 | 117.734 | 963.637 | 117.734 | 3.299 | 0 | 21.0806 | 0 | 21.0806
10946/1 | 122 | 7983.665 | 3984.767 | 8088.062 | 4104.487 | 104.397 | 119.72 | 667.0968 | 288.5252 | 955.622
11217/1 | 123 | 18597.877 | 7816.6 | 19092.759 | 8037.942 | 494.882 | 221.342 | 3162.296 | 533.4342 | 3695.7302
11138/1 | 124 | 1694.11 | 581.395 | 1694.114 | 581.395 | 0.004 | 0 | 0.02556 | 0 | 0.02556
11151/2 | 125 | 30353.517 | 15485.783 | 30638.31 | 15613.877 | 284.793 | 128.094 | 1819.8273 | 308.7065 | 2128.5338
11177/2 | 126 | 323.51 | 92.944 | 323.555 | 92.944 | 0.045 | 0 | 0.28755 | 0 | 0.28755
11177/1 | 127 | 8266.334 | 3706.943 | 8274.873 | 3710.239 | 8.539 | 3.296 | 54.5642 | 7.9434 | 62.5076
11194/1 | 128 | 1044.181 | 651.4 | 1044.181 | 651.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11194/2 | 129 | 11067.729 | 8850.384 | 11067.729 | 8850.384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11163/1 | 130-1 | 1979.141 | 1581.067 | 1979.141 | 1581.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10932/1 | 130-2 | 5850.013 | 3973.045 | 5850.024 | 3973.045 | 0.011 | 0 | 0.07029 | 0 | 0.07029
11194/3 | 131 | 3878.553 | 1985.073 | 3878.56 | 1985.078 | 0.007 | 0.005 | 0.04473 | 0.01205 | 0.05678
11166/1 | 132 | 3625.573 | 918.331 | 3625.573 | 918.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11163/2 | 133 | 1414.795 | 897.19 | 1415.324 | 897.458 | 0.529 | 0.268 | 3.3803 | 0.64588 | 4.0262
11166/2 | 134 | 12702.209 | 7046.73 | 12702.209 | 7046.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11246/2 | 135 | 539.778 | 273.796 | 540.318 | 274.065 | 0.54 | 0.269 | 3.4506 | 0.64829 | 4.0989
11189/2 | 136 | 4353.371 | 1802.75 | 4353.448 | 1802.75 | 0.077 | 0 | 0.49203 | 0 | 0.49203
11246/1 | 137 | 4022.357 | 2751.822 | 4022.357 | 2751.822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/1 | 138 | 5288.814 | 2005.524 | 5359.126 | 2029.281 | 70.312 | 23.757 | 449.2937 | 57.2544 | 506.548
11189/3 | 139 | 3508.584 | 2087.311 | 3508.821 | 2087.426 | 0.237 | 0.115 | 1.5144 | 0.27715 | 1.7916
11130/1 | 140 | 5524.075 | 2549.627 | 5524.075 | 2549.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11178/1 | 141 | 5055.872 | 1664.244 | 5058.585 | 1664.437 | 2.713 | 0.193 | 17.3361 | 0.46513 | 17.8012
11178/2 | 142 | 75.976 | 36.779 | 76.699 | 37.138 | 0.723 | 0.359 | 4.62 | 0.86519 | 5.4852
11190/1 | 143-1 | 12407.218 | 5514.507 | 12436.904 | 5529.732 | 29.686 | 15.225 | 189.6935 | 36.6923 | 226.3858
11190/2 | 143-2 | 150.095 | 81.133 | 150.095 | 81.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11190/3 | 144 | 18947.552 | 6120.391 | 18947.552 | 6120.391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11281 | Водонап. башня | 38557.503 | 19976.396 | 38926.718 | 20311.853 | 369.215 | 335.457 | 2359.2839 | 808.4514 | 3167.7352
11582 | Освещение | 37089.085 | 158890.515 | 37373.332 | 159540.359 | 284.247 | 649.844 | 1816.3383 | 1566.124 | 3382.4624
11169/1 | Сторожка | 52748.894 | 26687.398 | 54431.691 | 27553.191 | 1682.797 | 865.793 | 10753.0728 | 2086.5611 | 12839.634
[6 empty] | 14069.173 | 9207.831 | 89902.0155 | 22190.8727 | 112092.8882
369674 | Вводной | 178537.281 | 91077.914 | 196752.046 | 102333.312 | 18214.765 | 11255.398 | 116392.3484 | 27125.5092 | 143517.8575
| Дневной тариф Т1 ( руб) |  | 6.39 |  |  | Потери электроэнергии
| Ночной тариф Т2 (руб) |  | 2.41 |  |  | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | Сумма (кВт/ч)
[6 empty] | 4145.592 | 2047.567 | 6193.159
[6 empty] | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | Сумма (руб)
[6 empty] | 26490.3329 | 4934.6365 | 31424.9694
|  | Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен. |  |  |  | день Т1 % | ночь Т2 % | Общие потери %
[6 empty] | 22.7595 | 18.1919 | 21.8962