## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Химик-2 Домодедовский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2022-09-01
Счетчик | Участок | Показания на: | 2022-09-25 | Показания на: | 2022-08-25 | Расход кВт/ч | Расход кВт/ч | Расход (руб) |  | Сумма (руб)
зав № |  | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | к оплате по счетчику
11087/1 | 1 | 14021 | 5085 | 13901 | 5047 | 120 | 38 | 852 | 107.16 | 959.16
11145/1 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11145/2 | 2-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11087/2 | 3 | 569 | 265 | 569 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11168/1 | 4 | 5266 | 1689 | 5189 | 1660 | 77 | 29 | 546.7 | 81.78 | 628.48
11168/2 | 5 | 10156 | 4130 | 10074 | 4090 | 82 | 40 | 582.2 | 112.8 | 695
11188/1 | 6 | 14732 | 7269 | 14586 | 7209 | 146 | 60 | 1036.6 | 169.2 | 1205.8
11188/2 | 7 | 68106 | 33168 | 67663 | 32976 | 443 | 192 | 3145.3 | 541.44 | 3686.74
11188/3 | 8 | 1845 | 866 | 1845 | 866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11156/1 | 9 | 2559 | 1021 | 2559 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11149/1 | 10-1 | 43659 | 73016 | 43659 | 73016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11149/2 | 10-2 | 12468 | 25978 | 12468 | 25978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11156/2 | 11 | 2174 | 1136 | 2174 | 1136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/1 | 12 | 6647 | 2326 | 6647 | 2326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/2 | 13 | 48 | 29 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/3 | 14 | 765 | 455 | 765 | 455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11162/1 | 15 | 370 | 94 | 368 | 94 | 2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2
11162/2 | 16 | 1214 | 491 | 1135 | 470 | 79 | 21 | 560.9 | 59.22 | 620.12
11152/1 | 17 | 148 | 98 | 148 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11160/1 | 18 | 13709 | 4818 | 13438 | 4745 | 271 | 73 | 1924.1 | 205.86 | 2129.96
11152/2 | 19 | 1676 | 977 | 1650 | 966 | 26 | 11 | 184.6 | 31.02 | 215.62
11160/2 | 20 | 15113 | 6362 | 15030 | 6356 | 83 | 6 | 589.3 | 16.92 | 606.22
11191/3 | 21 | 1166 | 327 | 1165 | 327 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1
11191/1 | 22-1 | 1314 | 875 | 1308 | 873 | 6 | 2 | 42.6 | 5.64 | 48.24
11191/2 | 22-2 | 7567 | 2399 | 7567 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/1 | 23 | 530 | 213 | 530 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/2 | 24 | 3053 | 2300 | 3053 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/1 | 25 | 10809 | 5470 | 10809 | 5470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/2 | 26 | 86 | 23 | 86 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/3 | 28 | 10247 | 4077 | 10247 | 4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
372916/1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/3 | 30 | 2012 | 1940 | 2012 | 1940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11144/1 | 31-2 | 6608 | 2756 | 6608 | 2756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367679/1 | 32 | 324 | 112 | 253 | 78 | 71 | 34 | 504.1 | 95.88 | 599.98
11144/2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367679/2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11165/1 | 35 | 3104 | 1172 | 3095 | 1171 | 9 | 1 | 63.9 | 2.82 | 66.72
11165/2 | 36 | 1289 | 307 | 1282 | 305 | 7 | 2 | 49.7 | 5.64 | 55.34
11131/1 | 37 | 6644 | 3367 | 6643 | 3367 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1
373029 | 38 | 11785 | 6858 | 10051 | 5800 | 1734 | 1058 | 12311.4 | 2983.56 | 15294.96
10961/1 | 39 | 459 | 134 | 458 | 134 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1
11195/3 | 40 | 708 | 348 | 701 | 344 | 7 | 4 | 49.7 | 11.28 | 60.98
11195/1 | 41 | 414 | 214 | 396 | 205 | 18 | 9 | 127.8 | 25.38 | 153.18
373111 | 42 | 883 | 614 | 839 | 539 | 44 | 75 | 312.4 | 211.5 | 523.9
11198/3 | 43 | 4770 | 1956 | 4670 | 1897 | 100 | 59 | 710 | 166.38 | 876.38
11198/1 | 44 | 8755 | 3811 | 8597 | 3748 | 158 | 63 | 1121.8 | 177.66 | 1299.46
11198/2 | 45 | 1407 | 745 | 1391 | 735 | 16 | 10 | 113.6 | 28.2 | 141.8
11155/1 | 46 | 26853 | 10210 | 26800 | 10188 | 53 | 22 | 376.3 | 62.04 | 438.34
11155/2 | 47 | 12421 | 6192 | 12318 | 6164 | 103 | 28 | 731.3 | 78.96 | 810.26
11235/1 | 48 | 6954 | 2784 | 6805 | 2709 | 149 | 75 | 1057.9 | 211.5 | 1269.4
11185/1 | 49 | 1968 | 660 | 1906 | 639 | 62 | 21 | 440.2 | 59.22 | 499.42
11235/2 | 50 | 19716 | 8715 | 19403 | 8601 | 313 | 114 | 2222.3 | 321.48 | 2543.78
11185/2 | 51 | 10801 | 17111 | 10489 | 16724 | 312 | 387 | 2215.2 | 1091.34 | 3306.54
11092/1 | 52 | 16180 | 10494 | 15882 | 10311 | 298 | 183 | 2115.8 | 516.06 | 2631.86
11083/1 | 53 | 20949 | 10677 | 20816 | 10611 | 133 | 66 | 944.3 | 186.12 | 1130.42
11092/2 | 54 | 1798 | 606 | 1787 | 606 | 11 | 0 | 78.1 | 0 | 78.1
11083/2 | 55 | 6025 | 2317 | 6023 | 2317 | 2 | 0 | 14.2 | 0 | 14.2
11091/2 | 56 | 9467 | 5120 | 9421 | 5105 | 46 | 15 | 326.6 | 42.3 | 368.9
11090/1 | 57 | 45846 | 27680 | 45768 | 27655 | 78 | 25 | 553.8 | 70.5 | 624.3
11091/1 | 58 | 34530 | 14859 | 34150 | 14731 | 380 | 128 | 2698 | 360.96 | 3058.96
11090/2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11239/2 | 60 | 3875 | 1284 | 3860 | 1282 | 15 | 2 | 106.5 | 5.64 | 112.14
11201/3 | 61 | 6949 | 3247 | 6903 | 3233 | 46 | 14 | 326.6 | 39.48 | 366.08
11239/1 | 62 | 2168 | 382 | 2168 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/2 | 63 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/1 | 64 | 6396 | 2575 | 6289 | 2383 | 107 | 192 | 759.7 | 541.44 | 1301.14
11143/1 | 65 | 2174 | 784 | 2155 | 781 | 19 | 3 | 134.9 | 8.46 | 143.36
11143/2 | 66 | 2857 | 1489 | 2818 | 1478 | 39 | 11 | 276.9 | 31.02 | 307.92
11132/1 | 67 | 1158 | 542 | 1158 | 542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11169/2 | 68 | 23013 | 11414 | 22761 | 11333 | 252 | 81 | 1789.2 | 228.42 | 2017.62
25451/3 | 69 | 13725 | 5638 | 13584 | 5586 | 141 | 52 | 1001.1 | 146.64 | 1147.74
25451/2 | 70 | 19497 | 4421 | 19289 | 4368 | 208 | 53 | 1476.8 | 149.46 | 1626.26
25451/1 | 71 | 5028 | 5296 | 4965 | 5220 | 63 | 76 | 447.3 | 214.32 | 661.62
11256/2 | 72 | 2324 | 634 | 2295 | 628 | 29 | 6 | 205.9 | 16.92 | 222.82
18868/1 | 73 | 415 | 220 | 375 | 215 | 40 | 5 | 284 | 14.1 | 298.1
11256/1 | 74 | 26606 | 10755 | 26425 | 10718 | 181 | 37 | 1285.1 | 104.34 | 1389.44
18868/2 | 75 | 76485 | 39693 | 76001 | 39514 | 484 | 179 | 3436.4 | 504.78 | 3941.18
10953/1 | 76 | 12462 | 10892 | 12115 | 10366 | 347 | 526 | 2463.7 | 1483.32 | 3947.02
26098/2 | 77 | 2933 | 842 | 2876 | 829 | 57 | 13 | 404.7 | 36.66 | 441.36
10949/1 | 78 | 9126 | 3095 | 8931 | 3063 | 195 | 32 | 1384.5 | 90.24 | 1474.74
11146/1 | 79 | 6687 | 4533 | 6430 | 4338 | 257 | 195 | 1824.7 | 549.9 | 2374.6
11146/2 | 80 | 12619 | 9053 | 12342 | 8764 | 277 | 289 | 1966.7 | 814.98 | 2781.68
18812/1 | 81-1 | 8200 | 3466 | 8083 | 3399 | 117 | 67 | 830.7 | 188.94 | 1019.64
362051/1 | 81-2 | 5947 | 2005 | 5837 | 1961 | 110 | 44 | 781 | 124.08 | 905.08
18812/2 | 82 | 835 | 348 | 829 | 348 | 6 | 0 | 42.6 | 0 | 42.6
26098/1 | 83 | 5958 | 2039 | 5799 | 1977 | 159 | 62 | 1128.9 | 174.84 | 1303.74
26098/3 | 84 | 12038 | 2630 | 11437 | 2377 | 601 | 253 | 4267.1 | 713.46 | 4980.56
11085/1 | 85 | 5638 | 2476 | 5604 | 2463 | 34 | 13 | 241.4 | 36.66 | 278.06
27620/1 | 86-1 | 592 | 173 | 581 | 172 | 11 | 1 | 78.1 | 2.82 | 80.92
11085/2 | 86-2 | 7211 | 2244 | 7007 | 2178 | 204 | 66 | 1448.4 | 186.12 | 1634.52
368037/1 | 87 | 3337 | 1484 | 2957 | 1317 | 380 | 167 | 2698 | 470.94 | 3168.94
368037/2 | 88 | 700 | 369 | 406 | 189 | 294 | 180 | 2087.4 | 507.6 | 2595
372918/1 | 89 | 448 | 186 | 386 | 163 | 62 | 23 | 440.2 | 64.86 | 505.06
11192/1 | 90 | 25943 | 15489 | 25300 | 15118 | 643 | 371 | 4565.3 | 1046.22 | 5611.52
11192/2 | 91 | 2796 | 1138 | 2562 | 994 | 234 | 144 | 1661.4 | 406.08 | 2067.48
11192/3 | 92 | 15074 | 4289 | 14860 | 4244 | 214 | 45 | 1519.4 | 126.9 | 1646.3
11158/1 | 93 | 32645 | 13844 | 32531 | 13786 | 114 | 58 | 809.4 | 163.56 | 972.96
11158/2 | 94 | 170845 | 101265 | 170323 | 100956 | 522 | 309 | 3706.2 | 871.38 | 4577.58
10957/1 | 95 | 25026 | 12098 | 24530 | 11925 | 496 | 173 | 3521.6 | 487.86 | 4009.46
11134/1 | 96 | 10629 | 5560 | 10444 | 5490 | 185 | 70 | 1313.5 | 197.4 | 1510.9
10950/1 | 97 | 15273 | 4887 | 14975 | 4739 | 298 | 148 | 2115.8 | 417.36 | 2533.16
10592/1 | 98 | 33907 | 17413 | 33759 | 17339 | 148 | 74 | 1050.8 | 208.68 | 1259.48
11088/1 | 99 | 1218 | 351 | 1193 | 344 | 25 | 7 | 177.5 | 19.74 | 197.24
10592/2 | 100 | 29229 | 16861 | 28932 | 16773 | 297 | 88 | 2108.7 | 248.16 | 2356.86
11088/2 | 101 | 61856 | 29140 | 61585 | 29009 | 271 | 131 | 1924.1 | 369.42 | 2293.52
25458/3 | 102 | 2549 | 773 | 2520 | 761 | 29 | 12 | 205.9 | 33.84 | 239.74
25458/1 | 103 | 36603 | 19639 | 35895 | 19287 | 708 | 352 | 5026.8 | 992.64 | 6019.44
13306/1 | 104-1 | 36667 | 18529 | 36397 | 18355 | 270 | 174 | 1917 | 490.68 | 2407.68
25458/2 | 104-2 | 20888 | 10310 | 20706 | 10278 | 182 | 32 | 1292.2 | 90.24 | 1382.44
18599/2 | 105 | 32453 | 14978 | 32227 | 14872 | 226 | 106 | 1604.6 | 298.92 | 1903.52
18599/1 | 106 | 3753 | 1202 | 3667 | 1168 | 86 | 34 | 610.6 | 95.88 | 706.48
367741/1 | 107 | 33090 | 20702 | 32445 | 20284 | 645 | 418 | 4579.5 | 1178.76 | 5758.26
11151/1 | 108-1 | 5609 | 3379 | 5598 | 3368 | 11 | 11 | 78.1 | 31.02 | 109.12
367741/2 | 108-2 | 14244 | 14428 | 13983 | 14190 | 261 | 238 | 1853.1 | 671.16 | 2524.26
11176/1 | 109 | 26243 | 12425 | 25528 | 12086 | 715 | 339 | 5076.5 | 955.98 | 6032.48
11164/1 | 110 | 16636 | 8575 | 15980 | 8271 | 656 | 304 | 4657.6 | 857.28 | 5514.88
11176/2 | 111 | 27040 | 16312 | 26761 | 16167 | 279 | 145 | 1980.9 | 408.9 | 2389.8
11164/2 | 112 | 23902 | 13238 | 23489 | 13036 | 413 | 202 | 2932.3 | 569.64 | 3501.94
11187/1 | 113 | 1645 | 701 | 1645 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11187/2 | 114 | 8915 | 5443 | 8502 | 5215 | 413 | 228 | 2932.3 | 642.96 | 3575.26
11161/1 | 115 | 27969 | 14368 | 27641 | 14216 | 328 | 152 | 2328.8 | 428.64 | 2757.44
11161/2 | 116 | 96 | 45 | 95 | 45 | 1 | 0 | 7.1 | 0 | 7.1
368031/2 | 118 | 8184 | 3443 | 7945 | 3332 | 239 | 111 | 1696.9 | 313.02 | 2009.92
368031/1 | 119 | 1072 | 286 | 802 | 172 | 270 | 114 | 1917 | 321.48 | 2238.48
11148/2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11148/1 | 121 | 963 | 117 | 963 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10946/1 | 122 | 10104 | 5022 | 9914 | 4946 | 190 | 76 | 1349 | 214.32 | 1563.32
11217/1 | 123 | 30256 | 12271 | 29583 | 12079 | 673 | 192 | 4778.3 | 541.44 | 5319.74
11138/1 | 124 | 2439 | 829 | 2402 | 815 | 37 | 14 | 262.7 | 39.48 | 302.18
11151/2 | 125 | 40975 | 19699 | 40553 | 19584 | 422 | 115 | 2996.2 | 324.3 | 3320.5
11177/2 | 126 | 5764 | 3494 | 5660 | 3445 | 104 | 49 | 738.4 | 138.18 | 876.58
11177/1 | 127 | 15652 | 6621 | 15479 | 6565 | 173 | 56 | 1228.3 | 157.92 | 1386.22
372611 | 128 | 11835 | 4958 | 10882 | 4614 | 953 | 344 | 6766.3 | 970.08 | 7736.38
11194/2 | 129 | 11176 | 8891 | 11176 | 8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11163/1 | 130-1 | 1979 | 1581 | 1979 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11199/1 | 130-2 | 2895 | 1976 | 2698 | 1866 | 197 | 110 | 1398.7 | 310.2 | 1708.9
11194/3 | 131 | 4548 | 2340 | 4517 | 2324 | 31 | 16 | 220.1 | 45.12 | 265.22
11166/1 | 132 | 5714 | 1970 | 5599 | 1909 | 115 | 61 | 816.5 | 172.02 | 988.52
11163/2 | 133 | 1701 | 1060 | 1701 | 1060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11166/2 | 134 | 16014 | 8748 | 15865 | 8674 | 149 | 74 | 1057.9 | 208.68 | 1266.58
11246/2 | 135 | 611 | 291 | 611 | 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/2 | 136 | 7860 | 3223 | 7655 | 3161 | 205 | 62 | 1455.5 | 174.84 | 1630.34
11246/1 | 137 | 4710 | 3053 | 4672 | 3037 | 38 | 16 | 269.8 | 45.12 | 314.92
11189/1 | 138 | 7924 | 3020 | 7769 | 2980 | 155 | 40 | 1100.5 | 112.8 | 1213.3
11189/3 | 139 | 4029 | 2515 | 3947 | 2453 | 82 | 62 | 582.2 | 174.84 | 757.04
372914/1 | 140 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11178/1 | 141 | 6104 | 1908 | 6104 | 1908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11178/2 | 142 | 82 | 40 | 82 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11190/1 | 143-1 | 17886 | 7539 | 17500 | 7442 | 386 | 97 | 2740.6 | 273.54 | 3014.14
11190/2 | 143-2 | 1307 | 391 | 1256 | 377 | 51 | 14 | 362.1 | 39.48 | 401.58
11190/3 | 144 | 26559 | 8459 | 25687 | 8207 | 872 | 252 | 6191.2 | 710.64 | 6901.84
11281 | Водонап. башня | 50191 | 26385 | 49717 | 26269 | 474 | 116 | 3365.4 | 327.12 | 3692.52
11582 | Освещение | 40471 | 173637 | 40408 | 173320 | 63 | 317 | 447.3 | 893.94 | 1341.24
11169/1 | Сторожка | 77378 | 40846 | 77348 | 40837 | 30 | 9 | 213 | 25.38 | 238.38
[6 empty] | 24756 | 12175 | 175767.6 | 34333.5 | 210101.1
369674 | Вводной | 1056014 | 556437 | 1028008 | 543050 | 28006 | 13387 | 198842.6 | 37751.34 | 236593.94
| Дневной тариф Т1 ( руб) |  | 7.1 |  |  | Потери электроэнергии
| Ночной тариф Т2 (руб) |  | 2.82 |  |  | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | Сумма (кВт/ч)
[6 empty] | 3250 | 1212 | 4462
[6 empty] | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | Сумма (руб)
[6 empty] | 23075 | 3417.84 | 26492.84
|  | Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен. |  |  |  | день Т1 % | ночь Т2 % | Общие потери %
[6 empty] | 11.6047 | 9.0536 | 11.1976