## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Химик-2 Домодедовский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2021-02-01
Счетчик | Участок | Показания на: | 2021-02-25 | Показания на: | 2021-01-25 | Расход кВт/ч | Расход кВт/ч | Расход (руб) |  | Сумма (руб)
зав № |  | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | к оплате по счетчику
11087/1 | 1 | 12041 | 4513 | 12041 | 4513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11145/1 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11145/2 | 2-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11087/2 | 3 | 567 | 265 | 567 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11168/1 | 4 | 4579 | 1431 | 4579 | 1431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11168/2 | 5 | 8722 | 3419 | 8722 | 3419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11188/1 | 6 | 10163 | 4990 | 9016 | 4397 | 1147 | 593 | 7558.73 | 1494.36 | 9053.09
11188/2 | 7 | 58808 | 29221 | 58227 | 28988 | 581 | 233 | 3828.79 | 587.16 | 4415.95
11188/3 | 8 | 1828 | 861 | 1827 | 861 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11156/1 | 9 | 2514 | 1021 | 2514 | 1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11149/1 | 10-1 | 37472 | 63358 | 36431 | 62508 | 1041 | 850 | 6860.19 | 2142 | 9002.19
11149/2 | 10-2 | 8719 | 20972 | 8283 | 20217 | 436 | 755 | 2873.24 | 1902.6 | 4775.84
11156/2 | 11 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/1 | 12 | 5288 | 1906 | 5288 | 1906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17839/2 | 13 | 39 | 23 | 38 | 23 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
17839/3 | 14 | 693 | 427 | 693 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11162/1 | 15 | 316 | 89 | 316 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11162/2 | 16 | 75 | 34 | 75 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11152/1 | 17 | 145 | 97 | 145 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11160/1 | 18 | 9975 | 3538 | 9723 | 3449 | 252 | 89 | 1660.68 | 224.28 | 1884.96
11152/2 | 19 | 1374 | 888 | 1374 | 888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11160/2 | 20 | 13654 | 6010 | 13654 | 6010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11191/3 | 21 | 1158 | 327 | 1158 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11191/1 | 22-1 | 1163 | 763 | 1158 | 760 | 5 | 3 | 32.95 | 7.56 | 40.51
11191/2 | 22-2 | 6314 | 2236 | 6314 | 2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/1 | 23 | 530 | 213 | 530 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/2 | 24 | 2411 | 1952 | 2411 | 1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/1 | 25 | 9189 | 4597 | 9189 | 4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/2 | 26 | 83 | 23 | 83 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11193/3 | 28 | 955 | 189 | 955 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/2 | 29 | 7788 | 2873 | 7788 | 2873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11196/3 | 30 | 1854 | 1838 | 1854 | 1838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11144/1 | 31-2 | 4977 | 2048 | 4977 | 2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367679/1 | 32 | 84 | 38 | 83 | 38 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11144/2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367679/2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11165/1 | 35 | 2774 | 1071 | 2774 | 1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11165/2 | 36 | 1127 | 266 | 1127 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11131/1 | 37 | 5940 | 3128 | 5940 | 3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10961/2 | 38 | 13779 | 12030 | 13779 | 12030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10961/1 | 39 | 398 | 102 | 397 | 102 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11195/3 | 40 | 687 | 338 | 686 | 338 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11195/1 | 41 | 241 | 123 | 241 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11195/2 | 42 | 1153 | 539 | 1153 | 539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11198/3 | 43 | 3734 | 1505 | 3733 | 1504 | 1 | 1 | 6.59 | 2.52 | 9.11
11198/1 | 44 | 7668 | 3337 | 7668 | 3337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11198/2 | 45 | 1188 | 660 | 1188 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11155/1 | 46 | 20536 | 7413 | 19693 | 6977 | 843 | 436 | 5555.37 | 1098.72 | 6654.09
11155/2 | 47 | 8618 | 4538 | 8618 | 4537 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
11235/1 | 48 | 5867 | 2327 | 5845 | 2327 | 22 | 0 | 144.98 | 0 | 144.98
11185/1 | 49 | 1649 | 581 | 1647 | 580 | 2 | 1 | 13.18 | 2.52 | 15.7
11235/2 | 50 | 12998 | 5418 | 12584 | 5186 | 414 | 232 | 2728.26 | 584.64 | 3312.9
11185/2 | 51 | 5429 | 6108 | 4985 | 5246 | 444 | 862 | 2925.96 | 2172.24 | 5098.2
11092/1 | 52 | 13839 | 8772 | 13743 | 8710 | 96 | 62 | 632.64 | 156.24 | 788.88
11083/1 | 53 | 18749 | 9794 | 18728 | 9782 | 21 | 12 | 138.39 | 30.24 | 168.63
11092/2 | 54 | 1700 | 598 | 1700 | 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11083/2 | 55 | 5905 | 2279 | 5905 | 2278 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
11091/2 | 56 | 8359 | 4482 | 8358 | 4482 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11090/1 | 57 | 45683 | 27620 | 45681 | 27619 | 2 | 1 | 13.18 | 2.52 | 15.7
11091/1 | 58 | 28706 | 12533 | 28480 | 12432 | 226 | 101 | 1489.34 | 254.52 | 1743.86
11090/2 | 59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11239/2 | 60 | 3800 | 1281 | 3800 | 1280 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
11201/3 | 61 | 6654 | 3135 | 6654 | 3135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11239/1 | 62 | 2120 | 369 | 2119 | 369 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11201/2 | 63 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/1 | 64 | 4552 | 1783 | 4509 | 1782 | 43 | 1 | 283.37 | 2.52 | 285.89
11143/1 | 65 | 1644 | 615 | 1644 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11143/2 | 66 | 2614 | 1434 | 2614 | 1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11132/1 | 67 | 825 | 473 | 825 | 473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11169/2 | 68 | 7009 | 3491 | 4904 | 2439 | 2105 | 1052 | 13871.95 | 2651.04 | 16522.99
25451/3 | 69 | 11456 | 4718 | 11437 | 4718 | 19 | 0 | 125.21 | 0 | 125.21
25451/2 | 70 | 17329 | 3693 | 17329 | 3693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25451/1 | 71 | 3949 | 4661 | 3949 | 4661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11256/2 | 72 | 1964 | 569 | 1964 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18868/1 | 73 | 288 | 210 | 288 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11256/1 | 74 | 21179 | 8945 | 21009 | 8851 | 170 | 94 | 1120.3 | 236.88 | 1357.18
18868/2 | 75 | 63504 | 32866 | 61991 | 32073 | 1513 | 793 | 9970.67 | 1998.36 | 11969.03
10953/1 | 76 | 3319 | 2487 | 3318 | 2486 | 1 | 1 | 6.59 | 2.52 | 9.11
26098/2 | 77 | 2008 | 602 | 2008 | 602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10949/1 | 78 | 7090 | 2696 | 7089 | 2696 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11146/1 | 79 | 5029 | 3559 | 5029 | 3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11146/2 | 80 | 10588 | 7669 | 10588 | 7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18812/1 | 81-1 | 6887 | 2892 | 6882 | 2889 | 5 | 3 | 32.95 | 7.56 | 40.51
362051/1 | 81-2 | 4603 | 1623 | 4603 | 1623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18812/2 | 82 | 19 | 15 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26098/1 | 83 | 4068 | 1511 | 4068 | 1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26098/3 | 84 | 8845 | 2080 | 8844 | 2080 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11085/1 | 85 | 4802 | 2323 | 4802 | 2323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27620/1 | 86-1 | 459 | 161 | 459 | 160 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
11085/2 | 86-2 | 5641 | 1811 | 5620 | 1807 | 21 | 4 | 138.39 | 10.08 | 148.47
11093/1 | 87 | 22426 | 12056 | 22241 | 11961 | 185 | 95 | 1219.15 | 239.4 | 1458.55
11093/2 | 88 | 38359 | 15940 | 37921 | 15732 | 438 | 208 | 2886.42 | 524.16 | 3410.58
368037/1 | 89 | 315 | 149 | 292 | 137 | 23 | 12 | 151.57 | 30.24 | 181.81
11192/1 | 90 | 10469 | 5592 | 9070 | 4825 | 1399 | 767 | 9219.41 | 1932.84 | 11152.25
11192/2 | 91 | 1856 | 736 | 1855 | 736 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11192/3 | 92 | 12263 | 3418 | 12262 | 3418 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11158/1 | 93 | 29156 | 12330 | 29036 | 12276 | 120 | 54 | 790.8 | 136.08 | 926.88
11158/2 | 94 | 156435 | 92954 | 154714 | 92078 | 1721 | 876 | 11341.39 | 2207.52 | 13548.91
10957/1 | 95 | 18449 | 9288 | 18008 | 8991 | 441 | 297 | 2906.19 | 748.44 | 3654.63
11134/1 | 96 | 8637 | 4487 | 8636 | 4487 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
10950/1 | 97 | 12725 | 3821 | 12725 | 3820 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
10592/1 | 98 | 29498 | 15199 | 29465 | 15185 | 33 | 14 | 217.47 | 35.28 | 252.75
11088/1 | 99 | 927 | 283 | 927 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10592/2 | 100 | 22982 | 13590 | 22634 | 13321 | 348 | 269 | 2293.32 | 677.88 | 2971.2
11088/2 | 101 | 52896 | 25484 | 51839 | 24962 | 1057 | 522 | 6965.63 | 1315.44 | 8281.07
25458/3 | 102 | 2088 | 614 | 2088 | 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25458/1 | 103 | 28542 | 15576 | 27769 | 15191 | 773 | 385 | 5094.07 | 970.2 | 6064.27
13306/1 | 104-1 | 29728 | 14835 | 28868 | 14438 | 860 | 397 | 5667.4 | 1000.44 | 6667.84
25458/2 | 104-2 | 16804 | 8710 | 16292 | 8481 | 512 | 229 | 3374.08 | 577.08 | 3951.16
18599/2 | 105 | 19249 | 8419 | 17434 | 7467 | 1815 | 952 | 11960.85 | 2399.04 | 14359.89
18599/1 | 106 | 2761 | 929 | 2761 | 929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367741/1 | 107 | 19624 | 11321 | 17994 | 10380 | 1630 | 941 | 10741.7 | 2371.32 | 13113.02
11151/1 | 108-1 | 5456 | 3280 | 5455 | 3279 | 1 | 1 | 6.59 | 2.52 | 9.11
367741/2 | 108-2 | 9149 | 7943 | 8856 | 7202 | 293 | 741 | 1930.87 | 1867.32 | 3798.19
11176/1 | 109 | 20383 | 9918 | 20368 | 9911 | 15 | 7 | 98.85 | 17.64 | 116.49
11164/1 | 110 | 13208 | 7153 | 13208 | 7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11176/2 | 111 | 25985 | 15805 | 25985 | 15805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11164/2 | 112 | 19750 | 11135 | 19354 | 10938 | 396 | 197 | 2609.64 | 496.44 | 3106.08
11187/1 | 113 | 1629 | 695 | 1629 | 694 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
11187/2 | 114 | 6504 | 4108 | 6504 | 4108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11161/1 | 115 | 16076 | 8510 | 14581 | 7715 | 1495 | 795 | 9852.05 | 2003.4 | 11855.45
11161/2 | 116 | 81 | 38 | 81 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
368031/2 | 118 | 2113 | 816 | 1732 | 691 | 381 | 125 | 2510.79 | 315 | 2825.79
368031/1 | 119 | 176 | 21 | 176 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11148/2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11148/1 | 121 | 963 | 117 | 963 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10946/1 | 122 | 8964 | 4536 | 8963 | 4536 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11217/1 | 123 | 24649 | 10356 | 24649 | 10356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11138/1 | 124 | 2024 | 682 | 2024 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11151/2 | 125 | 34883 | 17433 | 34431 | 17239 | 452 | 194 | 2978.68 | 488.88 | 3467.56
11177/2 | 126 | 2819 | 927 | 2358 | 712 | 461 | 215 | 3037.99 | 541.8 | 3579.79
11177/1 | 127 | 11118 | 4614 | 10621 | 4477 | 497 | 137 | 3275.23 | 345.24 | 3620.47
11194/1 | 128 | 3715 | 1610 | 3443 | 1543 | 272 | 67 | 1792.48 | 168.84 | 1961.32
11194/2 | 129 | 11112 | 8868 | 11112 | 8868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11163/1 | 130-1 | 1979 | 1581 | 1979 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10932/1 | 130-2 | 6318 | 4292 | 6318 | 4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11194/3 | 131 | 4089 | 2091 | 4089 | 2091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11166/1 | 132 | 4401 | 1261 | 4400 | 1261 | 1 | 0 | 6.59 | 0 | 6.59
11163/2 | 133 | 1696 | 1058 | 1696 | 1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11166/2 | 134 | 13982 | 7774 | 13982 | 7774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11246/2 | 135 | 582 | 283 | 582 | 283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/2 | 136 | 5767 | 2530 | 5767 | 2530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11246/1 | 137 | 4251 | 2861 | 4251 | 2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/1 | 138 | 6390 | 2521 | 6390 | 2521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/3 | 139 | 3618 | 2226 | 3618 | 2226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
371961/1 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11178/1 | 141 | 5562 | 1801 | 5562 | 1800 | 0 | 1 | 0 | 2.52 | 2.52
11178/2 | 142 | 82 | 40 | 82 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11190/1 | 143-1 | 14834 | 6392 | 14593 | 6245 | 241 | 147 | 1588.19 | 370.44 | 1958.63
11190/2 | 143-2 | 775 | 259 | 775 | 259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11190/3 | 144 | 21274 | 6751 | 21274 | 6751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11281 | Водонап. башня | 43064 | 23238 | 42651 | 22857 | 413 | 381 | 2721.67 | 960.12 | 3681.79
11582 | Освещение | 38917 | 166058 | 38749 | 165508 | 168 | 550 | 1107.12 | 1386 | 2493.12
11169/1 | Сторожка | 65434 | 33146 | 64039 | 32531 | 1395 | 615 | 9193.05 | 1549.8 | 10742.85
[6 empty] | 27259 | 16376 | 179636.81 | 41267.52 | 220904.33
369674 | Вводной | 552476 | 288514 | 516274 | 267673 | 36202 | 20841 | 238571.18 | 52519.32 | 291090.5
| Дневной тариф Т1 ( руб) |  | 6.59 |  |  | Потери электроэнергии
| Ночной тариф Т2 (руб) |  | 2.52 |  |  | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | Сумма (кВт/ч)
[6 empty] | 8943 | 4465 | 13408
[6 empty] | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | Сумма (руб)
[6 empty] | 58934.37 | 11251.8 | 70186.17
|  | Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен. |  |  |  | день Т1 % | ночь Т2 % | Общие потери %
[6 empty] | 24.7031 | 21.4241 | 24.1115