## Показания за месяц
Ведомость по потреблению электроэнергии
| Потребитель: |  | Химик-2 Домодедовский р-он
| Показания расхода электроэнергии за: |  |  | 2023-05-01
Счетчик | Участок | Показания на: | 2023-05-25 | Показания на: | 2023-04-25 | Расход кВт/ч | Расход кВт/ч | Расход (руб) |  | Сумма (руб)
зав № |  | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | дневной тариф (кВт/ч) | ночной тариф (кВт/ч) | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | к оплате по счетчику
11087/1 | 1 | 14677 | 5317 | 14212 | 5134 | 465 | 183 | 3817.65 | 592.92 | 4410.57
11145/1 | 2-1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11145/2 | 2-2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11087/2 | 3 | 570 | 265 | 570 | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11168/1 | 4 | 5767 | 1954 | 5493 | 1854 | 274 | 100 | 2249.54 | 324 | 2573.54
11168/2 | 5 | 10876 | 4447 | 10519 | 4276 | 357 | 171 | 2930.97 | 554.04 | 3485.01
11188/1 | 6 | 18275 | 9065 | 18205 | 9039 | 70 | 26 | 574.7 | 84.24 | 658.94
11188/2 | 7 | 71950 | 34815 | 71518 | 34631 | 432 | 184 | 3546.72 | 596.16 | 4142.88
11188/3 | 8 | 1850 | 869 | 1850 | 869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373394/1 | 9 | 32 | 0 | 6 | 0 | 26 | 0 | 213.46 | 0 | 213.46
373320/1 | 10-1 | 1357 | 2332 | 1357 | 2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373371/1 | 10-2 | 1808 | 3069 | 1685 | 2835 | 123 | 234 | 1009.83 | 758.16 | 1767.99
373393/1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373369/1 | 12 | 49 | 10 | 0 | 0 | 49 | 10 | 402.29 | 32.4 | 434.69
17839/2 | 13 | 48 | 29 | 48 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373355/1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11162/1 | 15 | 419 | 94 | 414 | 94 | 5 | 0 | 41.05 | 0 | 41.05
11162/2 | 16 | 1305 | 517 | 1291 | 513 | 14 | 4 | 114.94 | 12.96 | 127.9
11152/1 | 17 | 148 | 98 | 148 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11160/1 | 18 | 15237 | 5321 | 14974 | 5254 | 263 | 67 | 2159.23 | 217.08 | 2376.31
11152/2 | 19 | 1697 | 985 | 1692 | 984 | 5 | 1 | 41.05 | 3.24 | 44.29
11160/2 | 20 | 15198 | 6362 | 15179 | 6362 | 19 | 0 | 155.99 | 0 | 155.99
11191/3 | 21 | 1166 | 327 | 1166 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11191/1 | 22-1 | 1491 | 1001 | 1433 | 943 | 58 | 58 | 476.18 | 187.92 | 664.1
11191/2 | 22-2 | 7567 | 2399 | 7567 | 2399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/1 | 23 | 530 | 213 | 530 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11167/2 | 24 | 3053 | 2300 | 3053 | 2300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373366/1 | 25 | 895 | 519 | 0 | 0 | 895 | 519 | 7347.95 | 1681.56 | 9029.51
373361/1 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373372/1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373358/1 | 28 | 9422 | 5162 | 8190 | 4269 | 1232 | 893 | 10114.72 | 2893.32 | 13008.04
373370/1 | 29 | 1692 | 831 | 1083 | 546 | 609 | 285 | 4999.89 | 923.4 | 5923.29
373368/1 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.21 | 0 | 8.21
373399/1 | 31-2 | 605 | 302 | 203 | 101 | 402 | 201 | 3300.42 | 651.24 | 3951.66
367679/1 | 32 | 330 | 115 | 329 | 114 | 1 | 1 | 8.21 | 3.24 | 11.45
11144/2 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
367679/2 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11165/1 | 35 | 3111 | 1172 | 3107 | 1172 | 4 | 0 | 32.84 | 0 | 32.84
11165/2 | 36 | 1292 | 307 | 1290 | 307 | 2 | 0 | 16.42 | 0 | 16.42
11131/1 | 37 | 6646 | 3368 | 6646 | 3367 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 3.24
373029 | 38 | 18119 | 14533 | 17584 | 13655 | 535 | 878 | 4392.35 | 2844.72 | 7237.07
10961/1 | 39 | 1251 | 672 | 834 | 373 | 417 | 299 | 3423.57 | 968.76 | 4392.33
11195/3 | 40 | 708 | 348 | 708 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11195/1 | 41 | 456 | 215 | 456 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
373111 | 42 | 1418 | 1826 | 1378 | 1807 | 40 | 19 | 328.4 | 61.56 | 389.96
11198/3 | 43 | 4820 | 2006 | 4818 | 2005 | 2 | 1 | 16.42 | 3.24 | 19.66
11198/1 | 44 | 9041 | 3997 | 8861 | 3861 | 180 | 136 | 1477.8 | 440.64 | 1918.44
11198/2 | 45 | 1429 | 759 | 1416 | 750 | 13 | 9 | 106.73 | 29.16 | 135.89
11155/1 | 46 | 29968 | 11776 | 29925 | 11756 | 43 | 20 | 353.03 | 64.8 | 417.83
11155/2 | 47 | 14469 | 7262 | 14345 | 7206 | 124 | 56 | 1018.04 | 181.44 | 1199.48
11235/1 | 48 | 7166 | 2923 | 7067 | 2835 | 99 | 88 | 812.79 | 285.12 | 1097.91
11185/1 | 49 | 2090 | 705 | 2079 | 702 | 11 | 3 | 90.31 | 9.72 | 100.03
11235/2 | 50 | 24401 | 10973 | 23828 | 10669 | 573 | 304 | 4704.33 | 984.96 | 5689.29
11185/2 | 51 | 10934 | 17569 | 10934 | 17569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11092/1 | 52 | 16494 | 10804 | 16337 | 10628 | 157 | 176 | 1288.97 | 570.24 | 1859.21
11083/1 | 53 | 21452 | 10955 | 21262 | 10862 | 190 | 93 | 1559.9 | 301.32 | 1861.22
11092/2 | 54 | 1805 | 606 | 1802 | 606 | 3 | 0 | 24.63 | 0 | 24.63
11083/2 | 55 | 6028 | 2318 | 6028 | 2318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11091/2 | 56 | 9907 | 5383 | 9817 | 5287 | 90 | 96 | 738.9 | 311.04 | 1049.94
373373/1 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11091/1 | 58 | 36444 | 15682 | 36095 | 15552 | 349 | 130 | 2865.29 | 421.2 | 3286.49
373363/1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11239/2 | 60 | 3980 | 1288 | 3980 | 1288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/3 | 61 | 7054 | 3261 | 7011 | 3259 | 43 | 2 | 353.03 | 6.48 | 359.51
11239/1 | 62 | 2169 | 382 | 2169 | 382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/2 | 63 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11201/1 | 64 | 7143 | 2816 | 7131 | 2807 | 12 | 9 | 98.52 | 29.16 | 127.68
11143/1 | 65 | 2177 | 784 | 2175 | 784 | 2 | 0 | 16.42 | 0 | 16.42
11143/2 | 66 | 2933 | 1489 | 2928 | 1489 | 5 | 0 | 41.05 | 0 | 41.05
373359/1 | 67 | 63 | 27 | 41 | 13 | 22 | 14 | 180.62 | 45.36 | 225.98
11169/2 | 68 | 29040 | 14357 | 28700 | 14178 | 340 | 179 | 2791.4 | 579.96 | 3371.36
25451/3 | 69 | 14219 | 5822 | 14059 | 5748 | 160 | 74 | 1313.6 | 239.76 | 1553.36
25451/2 | 70 | 19513 | 4422 | 19508 | 4421 | 5 | 1 | 41.05 | 3.24 | 44.29
25451/1 | 71 | 5075 | 5351 | 5031 | 5301 | 44 | 50 | 361.24 | 162 | 523.24
11256/2 | 72 | 2496 | 668 | 2434 | 656 | 62 | 12 | 509.02 | 38.88 | 547.9
18868/1 | 73 | 425 | 220 | 421 | 220 | 4 | 0 | 32.84 | 0 | 32.84
11256/1 | 74 | 27692 | 11267 | 27512 | 11175 | 180 | 92 | 1477.8 | 298.08 | 1775.88
18868/2 | 75 | 84060 | 43300 | 83607 | 43109 | 453 | 191 | 3719.13 | 618.84 | 4337.97
10953/1 | 76 | 12721 | 11217 | 12721 | 11217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26098/2 | 77 | 2971 | 843 | 2936 | 842 | 35 | 1 | 287.35 | 3.24 | 290.59
10949/1 | 78 | 9278 | 3124 | 9210 | 3107 | 68 | 17 | 558.28 | 55.08 | 613.36
11146/1 | 79 | 7123 | 4892 | 6690 | 4533 | 433 | 359 | 3554.93 | 1163.16 | 4718.09
11146/2 | 80 | 12895 | 9201 | 12668 | 9109 | 227 | 92 | 1863.67 | 298.08 | 2161.75
18812/1 | 81-1 | 8520 | 3602 | 8386 | 3549 | 134 | 53 | 1100.14 | 171.72 | 1271.86
362051/1 | 81-2 | 6169 | 2082 | 6074 | 2059 | 95 | 23 | 779.95 | 74.52 | 854.47
18812/2 | 82 | 835 | 348 | 835 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26098/1 | 83 | 6118 | 2102 | 6118 | 2102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26098/3 | 84 | 12826 | 2973 | 12691 | 2940 | 135 | 33 | 1108.35 | 106.92 | 1215.27
11085/1 | 85 | 5681 | 2490 | 5640 | 2476 | 41 | 14 | 336.61 | 45.36 | 381.97
27620/1 | 86-1 | 618 | 176 | 596 | 174 | 22 | 2 | 180.62 | 6.48 | 187.1
11085/2 | 86-2 | 8181 | 2651 | 7531 | 2374 | 650 | 277 | 5336.5 | 897.48 | 6233.98
368037/2 | 87 | 3423 | 1721 | 3195 | 1547 | 228 | 174 | 1871.88 | 563.76 | 2435.64
368037/1 | 88 | 4105 | 1855 | 3855 | 1749 | 250 | 106 | 2052.5 | 343.44 | 2395.94
372918/1 | 89 | 620 | 278 | 563 | 245 | 57 | 33 | 467.97 | 106.92 | 574.89
11192/1 | 90 | 34578 | 20086 | 33785 | 19610 | 793 | 476 | 6510.53 | 1542.24 | 8052.77
11192/2 | 91 | 3517 | 1436 | 3374 | 1347 | 143 | 89 | 1174.03 | 288.36 | 1462.39
11192/3 | 92 | 15722 | 4498 | 15437 | 4408 | 285 | 90 | 2339.85 | 291.6 | 2631.45
11158/1 | 93 | 33172 | 14110 | 33133 | 14090 | 39 | 20 | 320.19 | 64.8 | 384.99
11158/2 | 94 | 178841 | 105676 | 178459 | 105417 | 382 | 259 | 3136.22 | 839.16 | 3975.38
10957/1 | 95 | 29166 | 13864 | 28656 | 13669 | 510 | 195 | 4187.1 | 631.8 | 4818.9
11134/1 | 96 | 10823 | 5661 | 10823 | 5661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10950/1 | 97 | 15360 | 4924 | 15300 | 4901 | 60 | 23 | 492.6 | 74.52 | 567.12
10592/1 | 98 | 34329 | 17654 | 34264 | 17622 | 65 | 32 | 533.65 | 103.68 | 637.33
11088/1 | 99 | 1230 | 352 | 1219 | 351 | 11 | 1 | 90.31 | 3.24 | 93.55
10592/2 | 100 | 32300 | 17995 | 32013 | 17898 | 287 | 97 | 2356.27 | 314.28 | 2670.55
11088/2 | 101 | 65116 | 30783 | 64796 | 30663 | 320 | 120 | 2627.2 | 388.8 | 3016
25458/3 | 102 | 2601 | 792 | 2552 | 773 | 49 | 19 | 402.29 | 61.56 | 463.85
25458/1 | 103 | 39192 | 21072 | 39065 | 20971 | 127 | 101 | 1042.67 | 327.24 | 1369.91
13306/1 | 104-1 | 41073 | 20751 | 40796 | 20561 | 277 | 190 | 2274.17 | 615.6 | 2889.77
25458/2 | 104-2 | 21827 | 10634 | 21661 | 10600 | 166 | 34 | 1362.86 | 110.16 | 1473.02
18599/2 | 105 | 41761 | 19890 | 41199 | 19620 | 562 | 270 | 4614.02 | 874.8 | 5488.82
18599/1 | 106 | 3779 | 1217 | 3776 | 1217 | 3 | 0 | 24.63 | 0 | 24.63
367741/1 | 107 | 40155 | 24641 | 39374 | 24132 | 781 | 509 | 6412.01 | 1649.16 | 8061.17
11151/1 | 108-1 | 5615 | 3382 | 5614 | 3382 | 1 | 0 | 8.21 | 0 | 8.21
367741/2 | 108-2 | 17328 | 18458 | 17051 | 18257 | 277 | 201 | 2274.17 | 651.24 | 2925.41
11176/1 | 109 | 27015 | 12817 | 26460 | 12522 | 555 | 295 | 4556.55 | 955.8 | 5512.35
11164/1 | 110 | 17295 | 8968 | 16814 | 8778 | 481 | 190 | 3949.01 | 615.6 | 4564.61
11176/2 | 111 | 29596 | 17387 | 29393 | 17380 | 203 | 7 | 1666.63 | 22.68 | 1689.31
11164/2 | 112 | 27115 | 14934 | 26674 | 14605 | 441 | 329 | 3620.61 | 1065.96 | 4686.57
11187/1 | 113 | 1651 | 704 | 1650 | 703 | 1 | 1 | 8.21 | 3.24 | 11.45
11187/2 | 114 | 9442 | 5728 | 8979 | 5478 | 463 | 250 | 3801.23 | 810 | 4611.23
11161/1 | 115 | 33829 | 17564 | 33566 | 17382 | 263 | 182 | 2159.23 | 589.68 | 2748.91
11161/2 | 116 | 102 | 48 | 101 | 48 | 1 | 0 | 8.21 | 0 | 8.21
368031/2 | 118 | 11752 | 5069 | 11561 | 4984 | 191 | 85 | 1568.11 | 275.4 | 1843.51
368031/1 | 119 | 1206 | 358 | 1159 | 336 | 47 | 22 | 385.87 | 71.28 | 457.15
11148/2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11148/1 | 121 | 963 | 117 | 963 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10946/1 | 122 | 10191 | 5103 | 10121 | 5031 | 70 | 72 | 574.7 | 233.28 | 807.98
11217/1 | 123 | 31898 | 12888 | 31235 | 12606 | 663 | 282 | 5443.23 | 913.68 | 6356.91
11138/1 | 124 | 2468 | 856 | 2445 | 829 | 23 | 27 | 188.83 | 87.48 | 276.31
11151/2 | 125 | 44099 | 20917 | 43771 | 20789 | 328 | 128 | 2692.88 | 414.72 | 3107.6
11177/2 | 126 | 7560 | 4925 | 7412 | 4876 | 148 | 49 | 1215.08 | 158.76 | 1373.84
11177/1 | 127 | 17589 | 7356 | 17404 | 7304 | 185 | 52 | 1518.85 | 168.48 | 1687.33
372611 | 128 | 20606 | 8878 | 19620 | 8537 | 986 | 341 | 8095.06 | 1104.84 | 9199.9
11194/2 | 129 | 11177 | 8891 | 11177 | 8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11163/1 | 130-1 | 1979 | 1581 | 1979 | 1581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11199/1 | 130-2 | 3201 | 2169 | 3018 | 2046 | 183 | 123 | 1502.43 | 398.52 | 1900.95
11194/3 | 131 | 4581 | 2347 | 4569 | 2340 | 12 | 7 | 98.52 | 22.68 | 121.2
11166/1 | 132 | 5992 | 2138 | 5824 | 2032 | 168 | 106 | 1379.28 | 343.44 | 1722.72
11163/2 | 133 | 1705 | 1063 | 1705 | 1062 | 0 | 1 | 0 | 3.24 | 3.24
11166/2 | 134 | 16075 | 8773 | 16075 | 8773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11246/2 | 135 | 616 | 293 | 616 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/2 | 136 | 8170 | 3336 | 8081 | 3322 | 89 | 14 | 730.69 | 45.36 | 776.05
11246/1 | 137 | 4739 | 3065 | 4739 | 3065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11189/1 | 138 | 8490 | 3328 | 8353 | 3269 | 137 | 59 | 1124.77 | 191.16 | 1315.93
11189/3 | 139 | 4195 | 2643 | 4071 | 2542 | 124 | 101 | 1018.04 | 327.24 | 1345.28
372914/1 | 140 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8.21 | 0 | 8.21
373362/1 | 141 | 85 | 21 | 10 | 0 | 75 | 21 | 615.75 | 68.04 | 683.79
373395/1 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11190/1 | 143-1 | 18734 | 7991 | 18557 | 7882 | 177 | 109 | 1453.17 | 353.16 | 1806.33
11190/2 | 143-2 | 1313 | 391 | 1313 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11190/3 | 144 | 27733 | 8825 | 27437 | 8750 | 296 | 75 | 2430.16 | 243 | 2673.16
11281 | Водонап. башня | 51278 | 27110 | 51013 | 27008 | 265 | 102 | 2175.65 | 330.48 | 2506.13
373357/1 | Въездные ворота | 63 | 26 | 54 | 22 | 9 | 4 | 73.89 | 12.96 | 86.85
11582 | Освещение | 41590 | 180034 | 41574 | 179441 | 16 | 593 | 131.36 | 1921.32 | 2052.68
11169/1 | Сторожка | 77483 | 40883 | 77438 | 40876 | 45 | 7 | 369.45 | 22.68 | 392.13
[6 empty] | 23623 | 13414 | 193944.83 | 43461.36 | 237406.19
369674 | Вводной | 1257677 | 680535 | 1231801 | 665701 | 25876 | 14834 | 212441.96 | 48062.16 | 260504.12
| Дневной тариф Т1 ( руб) |  | 8.21 |  |  | Потери электроэнергии
| Ночной тариф Т2 (руб) |  | 3.24 |  |  | день Т1 (кВт/ч) | ночь Т2 (кВт/ч) | Сумма (кВт/ч)
[6 empty] | 2253 | 1420 | 3673
[6 empty] | день Т1 (руб) | ночь Т2 (руб) | Сумма (руб)
[6 empty] | 18497.13 | 4600.8 | 23097.93
|  | Счетчик не выходит на связь больше 2 недель или неисправен. |  |  |  | день Т1 % | ночь Т2 % | Общие потери %
[6 empty] | 8.7069 | 9.5726 | 8.8666